PAGE  
22

УТВЪРЖДАВАМ:
Нина Транкова
ДИРЕКТОР НА 
ДГ „Кокиче“
с. Крушовене 
ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ  БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

В ДГ „КОКИЧЕ“,с. Крушовене,общ.Долна Митрополия,област Плевен
     2025 / 2026 год.

                                                                          ПЛЕВЕН
ЧАСТ ПЪРВА

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Планът за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите в ДГ „Кокиче“ е изготвен въз основа на  Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г,изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.и на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.)    
 *Наредба № 8123 з-647/25.11.2014 г. издадена от министъра на вътрешните работи и от министъра на инвестиционно проектиране. Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 7 Май 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 27 Май 2025г., попр. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2025г.

*Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита в сила от 20.01.2009 г. приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г, Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.. 
*Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита. Приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г., обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 19.02.2013 г., в сила от 19.02.2013 г.

*Закон за здравословни и безопасни условия на труд (изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г.,), чл. 248, чл. 249, чл.250 и чл. 251, изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г., доп. ДВ. бр.27 от 29 Март 2024г.

 *Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999г, изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 13 Май 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.
 *Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (в сила от 03.09.2004 г.изм. с ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г. изм.ДВ.бр.60от20Юли2018г)

 *Указание за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ (от 2002 г.) и др.
1.Характеристика на района в областта, като се прави кратка характеристика на района, в който се намира детска градина : ДГ „Кокиче“ се намира на главен път в близост до автобусната спирка,магазини и частни домове.
2. Строителна характеристика на детската градина в с. Крушовене

Категория, съгласно чл.137 от ЗУТ




втора

Обща площ








2300/м2/

Застроена площ







  300 /м2/

Незастроена площ 






                2 дка

Брой на сградите/секциите/





                1

Етажност на всяка от тях






     1

Степен на пожароопасност 





3…………..

Тип строителство съгласно чл.123 от Наредба №5 от 21.05.2001год. 
масивно

Подземни етажи /брой, характеристика/



0

Полуподземни етажи /характеристика/



 кухня 

Първи етаж/характеристика/




тухлена зидария

Подпокривно пространство/характерактеристика


таван

3. ДГ „Кокиче“- с.Крушовене има общо личен състав:                 .



/детското заведение (градина)/

От тях:


Деца 16 бр., учители 2 бр., административен и помощен персонал: 2 бр.

/Попълват се само онези данни, които се отнасят до съответното заведение!/


ЦЕЛОДНЕВНО /детското заведение (градина) е на двусменен режим на работа/

Общ брой на:


Деца 16 бр., учители 2 бр.,административен и помощен персонал: 2 бр.


От тях:


-първа смяна с 1 учител, с 2-ма души административен и помощен персонал;


                                             /деца/


-втора смяна с 1 учител, с 1  помощен персонал.


                                               /деца/

ІІ. ЦЕЛИ НА ПЛАНА

1.Създаване на организация за работа и действия на децата, педагогическия, административния и помощен персонал при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари, след извършване и оценка на обстановката и категорията на учениците.

2.Набелязване на мероприятия за намаляване на риска от възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

3.Опазване на живота и здравето на децата, педагогическия, административния и помощен персонал на детската градина.


ІІІ. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.

На територията на ДГ „КОКИЧЕ“ село Крушовене са възможни да въникнат:
1.земетресение

2.наводнение

3.радиоактивно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

4.снежни бури, поледици и обледявания

5.пожар

6.терористичен акт

3ЕМЕТРЕСЕНИЯ

Според прогностичните характеристики територията на областта в голям част е с оптимална за страната сеизмична активност и е възможно да попадне под въздействието на следните най-вероятни земетръсни огнища: -Горнооряховско с маrниryд М= 7,1 до 7,5 по скалата на Рихтер и с дълбочина около 20 км; -Вранча - източни Карпати - Румъния с магнитуд М= 7,0 по скалата на Рхтер и с дълбочина около 100 км. Епицентърът на Карпатската сеизмична зона се намира на около 300 км от гр.Плевен в планината вранча на територията на Р Румъния. Под въздействие на тези огнища и съгласно картата за сеизмично райониране на Република България, областта попада в две вероятни зони на поражения по 12- степенната скала на "Медведев-Шпонхоер-Карник-64" (МШК - 64), а именно: 

-с прогнозен интензитет от 7-ма степен по МШК-64 е голямата част от територията на областта, включваща общините - Плевен, Ч.бряг, Левски, Д.Дъбник, Д.Митрополия без с. Байкал, Пордим, Кнежа и Искър.

-с прогнозен интензитет от 8-ма степен по МШК-64 са общините Д.Митрополия- кметство Байкал, Гулянци, Никопол и Белене. 

РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Радиоактивно замърсяване е възможно да се получи при: - възникване на обща радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй", съпроводена с безконтролно изпускане в околната среда на газообразни радионуклиди; - трансграничен пренос на радиоактивни вещества; Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се обуславят от много фактори: - количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в околното пространство радиоактивни вещества; - метеорологичните условия по време на аварията; - годишния сезон; - разстоянието до населените места; - характера на застрояването и плътността на заселването на населените места; - метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на територията; Радиационното въздействие се дължи главно на бета- и гама-лъченията на попадналите в атмосферата и на отлагащите се върху земята радионуклиди. При възникване на обща радиационна авария в АЕЦ „КОЗЛОДУЙ" с изхвърляне на радиоактивни вещества в атмосферата са възможни различни пътища на въздействие на радиационните фактори върху населението: -външно бета и гама облъчване при преминаване на радиоактивния облак; -вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли (инхалационна опасност); -контактно облъчване при радиоактивно замърсяване на не увредена и увредена кожа и дрехите; -общо външно гама-облъчване от радиоактивните вещества, отложени на земната повърхност и различните местни обекти; -вътрешно облъчване, вследствие употреба на вода и хранителни продукти, замърсени с радиоактивни вещества. 

НАВОДНЕНИЕ

 В близост до детската градина съществуват водни обекти -бара Съществува малка вероятност при продължителни и проливни дъждове да възникне наводнение на територията на двора на детската градина и на полуподземния етаж . 

УРАГАНЕН ВЯТЪР, ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ 

При възникване на ураганен вятър съществува вероятност да се получи ветрово натоварване върху покривната/тите конструкция/и на детската градина, което да надхвърли проектното и те да се разрушат или откъснат от мястото си. Съществува вероятност при обилен снеговалеж съпроводен със силен вятър да възникнат снегонавявания. В резултат на тях е възможно ,qa се получат големи преспи, което да затормози комуникацията с детската градина  и да наруши средствата за връзка с регионалните структури на министерствата и ведомствата. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако в детската градина или на територията й възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.

При рязко понижаване на температурата под 0 С и валежи от дъжд и сняг, при мъгла и висока влажност на въздуха, придружени от студен вятьр е възможно да възникне заледяване, което се изразява в обраэуване на ледена кора по земята, предметите и съоръженията. Най-често се получава заледяване на подходите и изходите към детската градина и по платната/то на улиците/та, граничещи/ща с нея. При определено стечение на атмосферните условия може да се създадат предпоставки за обледяване на някои части от конструкцията на сградата/тите на детската градина. При обледяване най-уязвими биха могли да бъдат покривните конструкции, особено ако натрупването на големи ледени маси се комбинира с настоящ или последващ ураганен вятър. Предприемането на специални мерки срещу тези природни бедствия при проектирането би оскъпило изключителна стойността на съоръженията. Предвид на тяхната рядкост специални проектантски и технологични мерки не се предприемат, но трябва да има организационна готовност за тяхното възникване и намаляване на вредните последици. 

ПОЖАР В РАЙОНА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  

Пожар в района на детската градина може да се получи при неправилно боравене с електроуредите, ползване на открит огън  и при грубо неспазване мерките за пожарна безопасност. 

3АПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ. 
Детска градина“Кокиче“ /не е обект с повишен риск от терористичен акт поради спецификата на своята дейност, няма изградена охранителна система. ДГ "Кокиче" няма охрана за сега.

ІV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ
При възникване на земетресение с интензивност от 5-та степен и нагоре съществува опасност вътре в сградата да започнат да падат предмети от шкафовете и стелажите и да наранят децата, учителите, административния и помощен пресонал. Възможно е възникването на пропуквания и счупване на прозорци. При трусове с интезивност от 7-ма степен нагоре съществува опсаност от падане на самите шкафове и стелажи , конструкции , подови настилки , мазилки и да нарани децата, учителите, административния и помощен пресонал.
При трусове от 8-ма степен и нагоре е възможно повреждане и разрушаване на преградни стени, частично разрушаван на сълбището и падане на покривна конструкция върху децата, учителите, административния и помощен пресонал.

В този случаи се предполага и прекъсване на електрозахранването в сградата, както и нарушаване на връзки в тръбопроводи и други. При тези случаи децата незабавно се евакуират съглсно приложената схема за евакуация. 
Като се има предвид, че региона на Плевен попада в заметръсна зона от 7-ма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник както и факта че никога не може да се предвиди силата на земетреснието е особенно важно децата, учителите, административния и помощен пресонал незабавно да напуснат сградата и да излязат на безопасно разстояние от сградата.

При съобщение за възникване на опасност от радиоактовно замърсяване в резултат на възникнала обща авария в АЕЦ „Козлодуй“ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества, отговорното длъжностно лице незабавно информира децата, учителите, административния и помощен пресонал, установява връзка с компетентните и специализирани органи за противорадиационна защита и да изпълнява техните указания. 
По указание на кмета на общината се въвежда в действие настоящия вътрешен авариен план. 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ 
1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.

- електрически трафопост
- в сградата на ДГ може да възникне пожар

2. Органи и сили, с които ще си взаимодейства.

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия
- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия

- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с. Крушовене 
- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия
3. Ред за действие на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) на детското заведение (градина)

След преминаване на труса /около 60сек./ под ръководството на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) се извършва следното:

3.1.Организира оглед за уточняване на обстановката в детското заведение (градина)-наличие на пострадали деца и персонал, размер на разрушенията, има ли възникнали пожари, повреди по комунално-енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на учениците и персонала;
3.2.Незабавно се информира оператора на тел.112 (ОЦ на ОУПБЗН-Плевен-820112) за създалата се обстановка и искане за оказване на помощ от съставните части на Единната спасителна система.

3.3.Организира извеждане на децата веднага след първия трус /след около 60 сек/ на определеното място - площада пред кметството
/посочва се мястото/

3.4.Организира оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения;

3.5.Отговорниците на групи извършват проверка на изведените деца. Ако има липсващи, се организира издирването им в сградата;
3.6 Прави необходимите донесения до ОЦ на РДПБЗН-Плевен и ОД по ОбСС в съответната община. Поддържа непрекъсната връзка с оперативните дежурни на съответните структури;
4. Определя местата и маршрутите за извозване.

5. Действия след напускане зоната на разрушения.

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца;
5.2. Издирва и устройва децата, на които семействата са пострадали.

ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ 

1.Прогнозна оценка за въздействие върху в детското заведение (градина)


Малка вероятност съществува от заливане двора на детската градина при продължителни и обилни валежи от близката бара, както и от наводняване на полуприземното помещение.

2.Сигнали за оповестяване.

- чести удари по звучащи предмети
3.Органи и сили, с които ще си взаимодействат.

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия
- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия 
- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с. Крушовене 
- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия

4.Ред за действие

4.1.При опасност от наводнение

Дейност на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) в детското заведение (градина), при получаване на сигнал за опасност от възникване на наводнение от Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност в община:

4.1.1.Организира дежурство и поддържа връзка с дежурния служител в ОЦ на РДПБЗН-Плевен и ОД по ОбСС в общината;
4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от кмета на общината;
4.1.3.Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията , в които има опасност от наводнение;
4.1.4.Организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение;

4.1.5.Доуточнява маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

4.2.След възникване от наводнение

4.2.1.Оповестява личния състав;

4.2.2.Прекратява учебните занимания;

4.2.3.Организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
4.2.4.Предава донесение до Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност (ОД по ОбСС) за състоянието на детското заведение (градина) и при необходимост иска конкретна помощ;
5.Места и маршрути за извеждане пеша.

6.Действия след напускане на наводнената зона.

6.1.Издирва и се грижи за децата, чиито семейства са пострадали от наводнението;

6.2.Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ 

1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при възникване на силен вятър, снежни бури, поледици и обледявания.

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия
- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия 

- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с. Крушовене 

- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия

3. Ред за действие.

Дейността на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице), след като бъде уведомен от Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност,се изразява в:

3.1.Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността от замръзване, възникване на аварии и усложняване на обстановката;
3.2.Осигурява почистването и опесъчаването входовете, изходите и подходите към сградата и района на детското заведение (градина).

3.3.Поддържа непрекъсната връзка с ОД по ОбСС за помощ и указания;
3.4.Организира извозването на децата и персонала до местоживеенето, ако детското заведение (градина) се намира в друго населено място или е в извън населен район.

3.5.При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на децата и персонала в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

3.6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;

3.7.Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на децата и персонала и тяхното местонахождение; 

3.8.Организира информиране на децата и персонала за правилата за действия при създадената обстановка;

3.9.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ОД по ОбСС, РИО и Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия.

ЧАСТ ПЕТА
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ 

ПОЖАР В СГРАДАТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ
/ Дейността на ръководството на детското заведение (градина), състава и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на  План за защита при пожар на пребиваващите в сградата на детското заведение (градина) се съгласува и разработва със съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/ в общината. Същият е неразделна част от този план.
V.ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕТСКОТО ЗАДЕВЕНИЕ В ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ.

А/ ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ.

В детското заведение са изградени:

1.Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите.
1.1.Състав на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите /определя се със Заповед на директора на детското заведение (градина), съгласно Приложение №1/.
1.2.Задачи на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите:
1.2.1. Организира защитата на децата, педагогически, административния и помощен персонал на детското заведение (градина) при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
1.2.2. Планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
1.2.3. Поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

2.Група за наблюдение и оповестяване

2.1. Състав на групата /определя се със Заповед на директора на детското заведение (градина) в зависимост от конкретните условия и възможности - Приложение2/.
2.2.Задачи на групата:
2.2.1. Организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии, катастрофи и пожари в района на учебното заведение;
2.2.2. Обхожда района на детското заведение (градина) веднага след бедствие, авария, катастрофа или пожар и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;
2.2.3. Подпомага директора на при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа;

2.2.4. Информира своевременно директора за възникнали промени в обстановката.

3. Санитарен пост

3.1. Състав на поста /определя се със Заповед на директора от предварително обучени лица от персонала за оказване на парва медицинска помощ - Приложение 2/

3.2. Задачи на поста

3.2.1. Участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в детското заведение (градина);

3.2.2. Подпомога в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите.
          4.Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита

4.1.Състав на групата /определя се със заповед на директора- Приложение 2/

4.2. Задачи на групата:

4.2.1. Съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания;

4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества;

4.2.3. Води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;

4.2.4. Създава необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;

4.2.5. Изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в началото на учебната година;


5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /херметизиране на помещения/

5.1. Състав на групата /определя се съгласно заповед директора - Приложение 2/

5.2.Задачи на групата
5.2.1.Ако има изградено защитно съоръжение /скривалище или ПРУ/ да:
-поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;
-направи разчет и разпределение на децата/  за настаняване в помещенията на защитното съоръжение при необходимост;
-постави и следи за наличността на указателни табелки Приложение № 9 ;
-подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация;
-следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по предназначение;
5.2.2. Ако няма изградено защитно съоръжение при необходимост да:
-определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;
-организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;
-раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията Приложение № 9;
-организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;
-следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.
6.Група за противопожарна защита

6.1.1. Състав на групата /определя се съвместно с РСПБЗН и Заповед на директора-Приложение 2/ 

6.1.2. Задачи на групата:
/Задачите се определят съвместно с РСПБЗН и Заповед на директора-Приложение 2/.
/Дейността на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите, състава и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на План за защита при пожар на пребиваващите в училищната сграда се съгласува и разработва с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/. Същият е неразделна част от този план. 
VІ. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ
1. На Щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
1.1.Оповестяване на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите се извършва съгласно  Приложение 3.

Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите се оповестява:

- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар /т.е. при реална обстановка/;
- при провеждане на учение по общинския план за защита при бедствия;

- при проверка на готовността на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите;
- по решение на директора.
1.2.Привеждане в готовност на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите.

Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите /съгласно Приложение 1/ се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

-мероприятията за незабавно изпълнение;

-редът за действия;

-задачите;

-редът за обмен на информация по хоризонтала и вертикала;

-съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

2. На групите

2.1. Оповестяване на групите

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 4.

2.2. Привеждане в готовност на групите

Групите се събират в дирекцията /определеното място/

Доуточняват се задачите. Получават се видовете имущества 
/Приложение №13/.

VІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ
Извършва се от Нина Мартинова Транкова







/изписват се трите имена на директора/

а при отсъствие или невъзможност от Сашка Валентинова Борисова-Панкова/в с.Крушовене/




(упълномощено отговорно длъжностно лице)
а при участие на съставни части на Единната спасителна система, ръководството се извършва от ръководителя на място на спасителните работи.

VІІІ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ (ГРАДИНА)
Планът се въвежда в действие по решение на директора на детското заведение (градина) или по разпореждане на кмета на общината.
1.Оповестяване на личния състав:
1.1. В учебно време /Приложение № 5/ оповестяването се извършва от директора Нина Мартинова Транкова или от Сашка Валентинова Борисова-Панкова
/трите имена на  отговорното лице/
1.2. В периода между две смени оповестяването се извършва от директора или от упълномощено от него отговорно длъжностно лице Сашка Валентинова Борисова-Панкова 




/трите имена на  отговорното лице/
-член на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите или дежурния учител за деня в детското заведение (градина), който поема временно ръководството и управлението на щаба.
1.3.Във времето от 19.00 ч. до 7.00 ч. оповестяването се извършва от 

Нина Павлова Петкова-с.Крушовене 




/трите имена  на отговорното лице/
1.4.В почивните дни оповестяването се извършва от: Нина Павлова Петкова





/трите имена  на отговорното лице/.
За оповестяване се използват установените сигнали на Пожарна безопасност и защита на населението /Приложение №6/ или други предварително известни, чрез наличните възможности: 
- с чести удари по звучащи предмети

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическия, административния, обслужващия персонал, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на децата.

2.Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/:
Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в:
-Кметство с.Крушовене /уточнява се  мястото на съхранение/
2.1.Получаване на ИСЗ
2.1.1.ИСЗ се получават от домакина на детското заведение (градина), който се явява началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до кмета на общината / съгласно  Приложение №7;
2.1.2. Осигурява се  необходимия транспорт за получаване на ИСЗ /когато се съхраняват в отдалечен склад/.
2.2. Раздаване на ИСЗ 
Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет /Приложение № 8/.
При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост /Приложение № 9/.
ІХ. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА
/Записват се телефонните номера на длъжностните лица от щаба, ОД по ОбСС, ОЦ на РДПБЗН-Плевен, ЕЕНСП-112, представителите на други ведомства и организации, имащи отношение към защитата при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари/ - Приложение № 13
Х. КАРТА
Нанасят се :
-местонахождението на детското заведение (градина);
-маршрут за извеждане пеша;
-местата за изчакване на автобусите;
-местата за разполагане след възникване на бедствието;
-възможните заливни зони от: река Искър; 
ХІ.СХЕМА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ (ГРАДИНА)
Схемата се изготвя в два екземпляра. По един за детското заведение (градина) и за общината.
Изготвя се обща схема на детското заведение (градина) и схема на всеки етаж. На схемите се нанасят:
-местата на стаи;
-общи помещения, складове и др.;
-спални помещения;
-санитарни възли ;
-местата на съсредоточаване на хора;

ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.

- електрически трафопост

- в сградата на ДГ може да възникне пожар

2. Органи и сили, с които ще си взаимодейства.

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия

- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия

- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с. Крушовене 
- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия

3. Ред за действие на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) на детското заведение (градина).
След преминаване на труса /около 60сек./ под ръководството на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) се извършва следното:
3.1.Организира оглед за уточняване на обстановката в детското заведение (градина)-наличие на пострадали деца и персонал, размер на разрушенията, има ли възникнали пожари, повреди по комунално-енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на децата и персонала;
3.2.Незабавно се информира оператора на тел.112 в ОЦ на РД „ПБЗН”-Плевен - 820112 за създалата се обстановка и искане за оказване на помощ от съставните части на Единната спасителна система.
3.3.Извеждането на децата веднага след първия трус/ след около 60 сек/ на определеното място – площада пред кметството
                                                                              /посочва се мястото/

3.4.Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения;

3.5.Отговорниците на групи извършват проверка на изведените деца. Ако има липсващи, се организира издирването им в сградата;
3.6 Прави необходимите донесения до ОЦ на РД „ПБЗН”-Плевен и ОД по ОбСС в съответната община. Поддържа непрекъсната връзка с оперативните дежурни на съответните структури;
4. Определяне местата и маршрутите за извозване.

5. Действия след напускане зоната на разрушения.

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца;
5.2. Издирва и устройва децата, на които семействата са пострадали.

ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НА НАВОДНЕНИЕ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ
1.Прогнозна оценка за въздействие върху детското заведение (градина).

Малка вероятност съществува от заливане двора на детската градина при продължителни и обилни валежи от близката бара, както и от наводняване на полуприземното помещение.
2.Сигнали за оповестяване.

- с чести удари по звучащи предмети

3.Органи и сили, с които ще си взаимодействат.

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия

- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия

- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с.Крушовене 
- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия

4.Ред за действие

4.1.При опасност от наводнение

Дейност на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) на детското заведение (градина), при получаване на сигнал за опасност от възникване на наводнение от Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност в община:
4.1.1.Организира дежурство и поддържа връзка с ОЦ на РД „ПБЗН”-Плевен и ОД по ОбСС в общината;
4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от кмета на общината;
4.1.3.Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията , в които има опасност от наводнение;
4.1.4.Организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение;

4.1.5.Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

4.2.След възникване от наводнение

4.2.1.Оповестява личния състав;

4.2.2.Прекратява учебните занимания;

4.2.3.Организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
4.2.4.Предава донесение до Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност (ОД по ОбСС) за състоянието на детското заведение (градина) и при необходимост иска конкретна помощ;
5.Места и маршрути за извеждане пеша.

6.Действия след напускане на наводнената зона.

6.1.Издирва и се грижи за деца, чиито семейства са пострадали от наводнението;

6.2.Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ
1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при възникване на силен вятър, снежни бури, поледици и обледявания.

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия

- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия

- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с.Крушовене 

- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия

3. Ред за действие.

Дейността на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице), след като бъде уведомен от Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност,се изразява в:

3.1.Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността  от възникване на аварии и усложняване на обстановката;
3.2.Осигурява почистването и опесъчаването входовете, изходите и подходите към сградата и района на детското заведение (градина);
3.3.Поддържа непрекъсната връзка с ОД по ОбСС за помощ и указания;
3.4.Организира извозването на децата и персонала до местоживеенето, ако детското заведение (градина) се намира в друго населено място или е в извън населен район.

3.5.При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на децата и персонала в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;
3.6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;
3.7.Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на децата и персонала и тяхното местонахождение; 
3.8.Организира информиране на децата и персонала за правилата за действия при създадената обстановка;

3.9.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ОД по ОбСС, РИО и Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия.

7.Места за настаняване 

ЧАСТ  ПЕТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ АВАРИИ И ИНЦИДЕНТИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ
1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат .

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия

- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия

- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с.Крушовене 

- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия

2.Ред за действие.

След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на силно действащи отровни вещества, директорът на детското заведение (градина) извършва следното:

2.1.Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на детското заведение (градина);
2.2.Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;
2.3.Незабавно оповестява децата и персонала в детското заведение (градина) и дава  указания за действия;
2.4.Осигурява охрана на детското заведение (градина).
2.5.Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата:
2.5.1.Организира максимално бързото извеждане на децата и персонала от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място – автобусната спирка.
/посочват се маршрутите и безопасните места/
2.5.2.Изготвя и информация до Дежурния по Общински съвет по сигурност /ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;
2.5.3.Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение. 
2.6.Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:
2.6.1.Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали ;
2.6.2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;
2.6.3. Организира извеждането на децата и персонала в безопасната част /предварително определените за целта помещения в детското заведение (градина) в зависимост от промишлените отровни вещества ;
2.6.4. Изготвя и предава донесение до Дежурния по Общински съвет по сигурност /ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;
2.6.5.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение. 

Забележка: 1. Когато в детското заведение (градина) няма защитно съоръжение или ПРУ предварително се определят помещения за херметизация. Същите се херметизират с предварително осигурени изолиращи материали /лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, тъкани и др./
2. За осигуряване на децата и персонала 100% със ИСЗ, предварително се осигуряват противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки. 

                                                        ЧАСТ ШЕСТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ
ПОЖАР В СГРАДАТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ (ГРАДИНА)
/Дейността на ръководството на детското заведение (градина), състава и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на  План за защита при пожар на пребиваващите в сградата на детското заведение (градина) се съгласува и разработва с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/. Същият е неразделна част от този план. 

                                                        ЧАСТ СЕДМА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ
1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат.

- ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия

- РУП - гр. Долна Митрополия

- Участък на ПБЗН на гр. Долна Митрополия

- ОЦ на РДПБЗН Плевен

- кметство на с.Крушовене 

- отдел „Детски заведения и здравеопазване“ на гр. Долна Митрополия

2. Дейност на ръководството на детското заведение (градина) при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване.

2.1. Дейност на ръководството при опасност от радиоактивно замърсяване 
2.1.1.Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;
2.1.2.Оповестява децата и помощния персонал;
2.1.3.Раздават се индивидуалните средства за защита в съответствие с извършените измервания и определените ръстове на противогазите на децата.

2.1.4.Извършва инструктаж за правилни действия и поведение при радиоактивно замърсяване;
2.1.5.Осигурява се във всяка стая един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат; 
2.1.6.Осигурява средства и разпорежда херметизиране на всички останали прозорци, врати и отдушници (при поставена алуминиева или PVC дограма херметизиране не се извършва).
2.1.7. Прекратява занятия на открито, както и всички извън дейности, изискващи събирането на много деца на едно и също място като излети, екскурзии, игри  и т.н. ;
2.1.8.До ……часа на …..… учителите и помощния персонал подготвят памучно-марлени превръзки. (ако не са осигурени с индивидуални средства за защита)
2.1.9.Подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене” 
2.1.10. Монтират се “виндфанг” /полиетиленови завеси/ пред и входовете столовата и на детското заведение (градина);
2.1.11. Осигурят се необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;
2.1.12. Осигурят се необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в столовата;
2.1.13. Подготвят се и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;
2.1.14. Определят се и оборудват места за измиване на ръцете;
2.1.15. Привеждане в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;
2.1.16. Организира се вземане на проби на водата и храната и се изпращат за анализ в радиометричните лаборатории на общината или областта;
2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита наличния състав;
2.1.18. Ако се получат указания от ОД по ОбСС за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;
2.1.19. Разяснява се на децата какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена; 
2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с настъпилите промени-кадрови, имена и телефони за връзка на регионални структури и т.н.
2.2. Дейност на ръководството след радиоактивно замърсяване 
Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване  на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:
2.2. 1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен плат; 
2.2.2. Забранява се излизането на децата извън сградата на детското заведение (градина) до второ нареждане; 
2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;
2.2.4. Движението извън детското заведение (градина) става само с индивидуални средства за защита-противогази или памучно-марлени превръзки; 
2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;
2.2.6. Пред входовете, стълбището и столовата се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;
2.2.7. Площадките пред детското заведение (градина) се измиват ежедневно с вода;
2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;
2.2.9. В столовата не се допускат деца с връхни дрехи и недобре почистени обувки; 
2.2.10. Изгражда се група за ежедневен контрол на храната в столовата. До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.
3. Осигуряване на мероприятията.

                                                                                        Изготвил :



                                                                                                          /Нина Транкова/
ДГ „КОКИЧЕ“, С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул. „Девети септември“ №2, тел.: 0887641457 / 0879125028

ЗАПОВЕД

№ 89
  От 10.09.2025 г.

Приложение № 1


ОТНОСНО: Изграждане на Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите 

На основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия и правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии катастрофи и пожари на територията на ДГ „КОКИЧЕ“-с. Крушовене

НАРЕЖДАМ:

Под мое ръководство да се изгради Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите в състав:

             1.Нина Мартинова Транкова – директор (длъжност в детското заведение (градина))

             2.Сашка Валентинова Борисова-Панкова - учител (длъжност в детското заведение (градина))


 3.Нина Павлова Петкова- домакин           


За работно място на щаба определям дирекцията в ДГ-Крушовене.


Телефони за свръзка:

·   0887641457

·   0876873524

·   0888289568


С текста на настоящата заповед да се запознае целият личен състав. 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Сашка Валентинова Борисова-Панкова
                                                                                           Директор: Нина Транкова  
ДГ „КОКИЧЕ“, С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул. „Девети септември“ №2, тел. 0887641457 / 0879125028

ЗАПОВЕД

№ 90 
От  10.09.2025г.

Приложение № 2

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ В ДГ „КОКИЧЕ“- с.Крушовене
На основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия и правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари

НАРЕЖДАМ:

Да се изградят следните групи за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в ДГ „Кокиче“
в състав:

1. Група за наблюдение и оповестяване

Ръководител:Сашка Валентинова Борисова-Панкова
2. Санитарен пост

Ръководител: Нина Павлова Петкова и Гинка Валентинова Стефанова
3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ)

Ръководител:Нина Павлова Петкова
4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (ЗС)

Ръководител: Сашка Валентинова Борисова-Панкова
5.Група за противопожарна защита (броят и съставът се определят със съдействието на специалист РСПБЗН).

Ръководител: Гинка Валентинова Стефанова

Заповед да се връчи на членовете на групите за сведение и изпълнение.


Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Сашка Валентинова Борисова-Панкова - учител.                                             

                                                               Директор:
                                                                             /Нина Транкова/ 

Приложение № 3
СХЕМА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ДГ „КОКИЧЕ“- с. Крушовене











Приложение 4

СХЕМА
на оповестяване на ЕСС при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари на територията на ДГ „КОКИЧЕ“-с.Крушовене 























Приложение № 5


ТАБЛИЦА
на сигналите за оповестяване и средствата за предаването им

	№ по ред
	Наименование на сигнала
	Начин на предаване на сигнала чрез националните и местните радиопредаватели и радиоретранслационни възли
	Сиренна система
	Други

	1.
	"Въздушна опасност"
	"Внимание! Внимание! Внимание!
Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност!"-текстът се повтаря няколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала.
	Прекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин. 
	С локомотивни свирки, клаксони, камбани и др. С чести удари по звучащи предмети 

	2.
	"Отбой от въздушна опасност" 
	"Внимание! Внимание! Внимание!
Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!" - текстът се повтаря няколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала.
	Непрекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин. 
	

	3.
	"Опасност от радиоактивно заразяване" 
	"Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяване" - текстът  се повтаря няколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала.
	Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на децата и персонала. 
	С чести удари по звучащи предмети 

	4.
	"Опасност от химическо и бактериологическо заразяване" 
	"Внимание! Внимание! Внимание! Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бактериологично) заразяване. Химическо (бактериологично) заразяване" – текстът се повтаря няколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала.
	Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на децата и персонала.
	С чести удари по звучащи предмети 

	5.
	"Наводнение"
	"Внимание! Внимание! Внимание! 
Опасност от наводнение. Опасност от наводнение. Опасност от наводнение" - текстът се повтаря няколкократно, след което се дават указания за поведението на децата и персонала.
	Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на децата и персонала.
	


ДГ „КОКИЧЕ“, С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул. „Девети септември“ №2, тел. 0887641457 / 0879125028
Приложение № 6

	 
	До

	 
	Кмета на община

	 
	Долна Митрополия

	ЗАЯВКА

	ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИСЗ НА

	ДГ „КОКИЧЕ“


	Детски противогази
	Граждански противогази

	Ръст на противогаза
	общо
	Ръст на противогаза
	общо

	0
	1
	2
	3
	4
	
	0
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	ДИРЕКТОР: Нина Мартинова Транкова

	

	.................................. 

	
(подпис)
	

	................................
	 

	
(дата)
	 


Забележки:

1. Заявките за детските противогази се правят, ако е залегнало в общинския план за защита, те да се съхраняват и раздават в заведенията.

2. Заведенията с непрекъснат режим на работа правят задължително заявка за противогази, необходими за децата.

Приложение № 7

ДГ „КОКИЧЕ“, С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул. „Девети септември“ №2, тел. 0879125028
	УТВЪРЖДАВАМ:

	Директор 

	в ДГ „КОКИЧЕ“

	.................................. (Нина Транкова)

	(подпис)
	

	................................
	 

	(дата)
	 

	 

	РАЗЧЕТ

	ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

	 

	Пункт (място на раздаване)
	Вид на

имуществото
	Група
	Време за раздаване, след събитието 

	занималня 
	 1.Детски противогаз
	 смесена
	Незабавно след оповестяване на личния състав и децата 

	 
	 2. гр противогаз
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 


	ДИРЕКТОР: Нина Мартинова Транкова

	

	.................................. 

	
(подпис)
	

	 

	 


ДГ „КОКИЧЕ“, С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул. „Девети септември“ №2, тел. 0887641457/0879125028
Приложение № 8
	РАЗДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ

	За раздаване на ИСЗ в детско заведение (градина)

	„Кокиче“


	№
	Име и фамилия
	Вид и количество на раздаденото имущество (бр.)
	Количество
	Подпис на
	Подпис

	по 
	на получилия 
	детски противогази
/ръст/
	гражд. противогази 

/ръст
	(словом) 
	получателя
	на 

	ред
	имуществото
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	1
	2
	3
	4
	 
	 
	МОЛ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Ники Лалев Димитров
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	един 
	 
	 

	2.
	Галена Веткова Павлова
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	3.
	Гергана Илиянова Кънова
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	4.
	ЛидияЦецова Павлова
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	5.
	Денислава Павлинова Тодорова
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	6.
	Михаела Борисова Павлова
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	7.
	Вероника Венциславова Николаева
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	8.
	Магдалена Ивова Каменова
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	9.
	Мелек Мирославова Иванова
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	10.
	Георги Лютвиев Захариев 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	11.
	Александър Христов Крачунов
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 един
	 
	 

	12.
	Соня Веткова Павлова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	13.
	Анелия Ивова Каменова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	14.
	Кристиан Любомиров Петков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	15.
	Лоренцо Пепов Павлов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	16.
	Лазаринка Сергеева Сергеева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	17.
 
	Нина Транкова

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	  18.
	Сашка Борисова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	19.
	Нина Петкова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	20.
	Гинка Стефанова 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	един
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ДГ „КОКИЧЕ“, С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул. „Девети септември“ №2, тел. 0887641457 / 0879125028
Приложение № 9

	СПИСЪК

на материалите, необходими за херметизиране на помещенията в детското заведение (градина),

определени за защита на децата при промишлена авария

	№ по

ред
	Наименование 
	Мярка
	Норма за изчисляване 

	1.
	Полиетилен 
	10 м2
	Площта на прозорците и вратите, предвидени за херметизиране 

(А+0,3м) x (Б+0,3м) м2

	2.
	Брезент (одеяла) за входните врати

 
	7 м2
	Площта на всяка врата

(С+0,6 м) x ( Д+0,6 м)

	3.
	Хартиена лента или тиксо с ширина 5 см  
	30 м 
	За уплътняване на стъклата

и рамките на прозорците

	4.
	Лепило
	3 бр.
	За залепване на хартиените ленти

	5.
	Пирони - 4 см
	½ кг
	За закрепване на брезента и одеялата 

	6.
	Тъкани, намокрени със съответни разтвори 
	10 м2
	За уплътняване праговете под вратите, и изтриване на обувките

	7.
	Оцет  
	2 кг
	За приготвяне на неутрализиращи разтвори

	8.
	Сода за хляб

 
	300 г 
	За приготвяне на неутрализиращи разтвори

	9.
	Чук
	 1 бр
	 

	10.
	Други материали
	 
	 


[image: image1.png]B0

P

pospen

wara

C+0.6m

o





	Приложение № 10
Утвърждавам:

	..................................
Нина Транкова

	Директор на ДГ „КОКИЧЕ“

	с. Крушовене

	10.09.2025г.



	(дата)

	ПЛАН

	за работата на Щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

	 в ДГ „КОКИЧЕ“

	през учебната 2025/2026г.

	Основни задачи:

	1. Оргазнизиране на защитата на личния състав при БАК

	2. Планиране на превантивни мероприятия и организиране на тяхното изпълнение

	3. Поддържане на органите и групите в готовност за действия при бедствия

	№ по ред 
	Мероприятия
	Срок
	Отговорник изпълнител

 
	Материална и финансова

обезпеченост
	Заб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	І.
	Заседания на щаба
	 
	 
	 
	 

	1.
	Първо заседание-приемане плана за работа на щаба за 2025/2026година
	В началото на учебната година 
	директор
	 
	 

	2.
	Второ заседание (въпроси за раз-глеждане - планиране, поддържане на готовност, превантивна дейност и др.)
	м. март 2026г.
	директор
	
	

	3.
	Трето заседание 
	
	
	
	

	ІІ.
	Мероприятия за поддържане в готовност на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на пребиваващите
	
	
	
	

	1.
	Участие в тренировки по Общинския план за защита при бедствия
	м. ноември 2026г.
	директор
	
	

	2.
	Провеждане на тренировки на щаба и групите 
	Два пъти годишно 
	директор
	
	

	3.
	Актуализиране и коригиране на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи на пребиваващите
	В началото на учебната година и при настъпване на промени
	
	
	

	4.
	Организиране и провеждане на обучение по въпросите на Пожарна безопасност и защита на населението, медико-санитар-

на защита и противопожарна защита

по тематичен план-график
	м. Ноември 2025г.и м. април 2026г.
	директор
	
	

	5.
	Провеждане на тренировки по практическото усвояване на плана от целия личен състав
	Първо и второ полугодие
	директор
	
	

	ІІІ.
	Контрол и помощ
	 
	 
	 
	 

	1.
	Провеждане на контрол за водене

на занятията с децата за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
	Първо и второ полугодие
	директор
	
	

	ІV.
	 Други мероприятия
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


Образец № 12
Примерен

	

	На видовете имущества на групата

	 

	№
	Видове имущества
	Мярка
	Коли-

	 
	 
	 
	чество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Индивидуални средства за защита
	 
	 

	1.1.
	Противогази – маска с маркуч ГП 0
	Бр.
	20

	
	Филтри
	Бр
	20

	
	Торбички
	Бр
	20

	1.2.
	Противогази – маска с маркуч ГП 1
	Бр.
	3

	
	Противогази – маска с маркуч ГП 2
	Бр.
	16

	
	Филтри
	Бр.
	7

	1.3.
	Респиратори
	 
	 

	1.4.
	Памучно-марлени превръзки
	Бр.
	

	1.5.
	Престилки
	 Бр. 
	

	1.6.
	Гумени ръкавици
	 Бр. 
	

	1.7.
	Гумени чорапи
	 
	 

	1.8.
	Калиев йодит
	 Бр.
	

	2.
	Медицинско имущество
	 
	 

	2.1.
	Санитарни чанти
	 
	 

	2.2.
	Носилки
	 
	 

	2.3.
	Шини
	 
	 

	2.4.
	Бинт
	  Бр. 
	

	2.5.
	Памук
	  Бр. 
	 

	3.
	Противопожарно имущество
	 
	 

	3.1.
	Кофпомпи
	  Бр. 
	 

	3.2.
	Пожарогасители 
	  Бр. 
	 5

	3.3.
	Кофи
	  Бр. 
	 

	3.4.
	Тупалки гумени
	 
	 

	4.
	Други
	 
	 


Приложение № 13
СПИСЪК
НА ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

1.ЕЕНСП 112 (Единен европейски номер за спешни повиквания)


2.ОЦ на РДПБЗН-Плевен (Оперативен център на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”–Плевен);

-064820112


-064864342


-064802221


3. Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен;


Инспектори по ЗН


-064864521


4.ОД по ОбСС- гр. Долна Митрополия (Оперативен дежурен по общински съвет по сигурност);


-06552 2343

5.Участък на ПБЗН- гр. Долна Митрополия (РСПБЗН-Плевен обслужва- Д.Дъбник, Д.Митрополия, Пордим, а РСПБЗН-Кнежа обслужва Искър) (за учебните заведения в община Плевен, т.5 отпада) 


-802221

6. РУП- гр. Долна Митрополия

06552 2456

7.ЦСМП-Плевен


-823 333

8.УМБАЛ „Д-р Г.Странски” (МБАЛ-Плевен)

-886100

9.РИОСВ-Плевен

-0886399054 – дежурен телефон за връзка в извън работно време

-064/800831-“зелен телефон”


10.РЗИ-Плевен


-064/823304- директор


-064/824919


-064/823725

Приложение № 14 

ХАРАКТЕРИСТИКА

на скалата на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК-64 за определяне интензивността на земетресенията

	Степени
	Х а р а к т е р и с т и к а

	1
	2

	I
	Незабележимо. Не се усеща от хората

	II
	Едва забележимо. Разтърсването се усеща само от отделни хора, намиращи се в покой в постройки, особено в по-високите етажи.

	III
	Слабо. Усеща се от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно на това, което се усеща при преминаване на лека кола: полюшване или леко треперене. Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високи етажи.

	IV
	Усеща се от голяма част от населението: в зданията - от мнозина, а на открито от отделни хора. Някои спящи се пробуждат. Наподобява сътресение от тежко натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове трептят и звънтят, мебели треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят леко.

	V
	Силно. Трусът се усеща от всички в здания и от доста хора на открито. Мнозина спящи се пробуждат. Някои се изплашват и побягват навън. Разтърсване на цялото здание - подобно на удар, предизвикан от падане на тежък предмет. Висящи предмети силно се люлеят, някои леки и неустойчиви предмети се преместват или падат. Недобре затворени врати и прозорци се отварят и затварят с удряне. От напълнени отворени съдове може да се изплиска течност. Рядко се образуват тънки пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания.

	VI
	Изплашващо и причиняващо леки повреди на зданията. Усеща се от всички хора в постройки и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се уплашват и побягват навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и други малки предмети падат. Възможно е движение на тежка мебел. Домашните животни са силно обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове забележимо се клатят. Във всички здания са възможни тънки пукнатини в мазилката и откъсване на малки парчета от нея, както и  пукнатини в комини и падане на части от тях. Възможни са промени в дебита на извори, единични свличания по стръмни склонове, образуване на пукнатини във влажни почви.

	VII
	Повреди на зданията. Настъпва обща тревога - болшинството са уплашени и побягват навън; много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачи на автомобили в движение. Мебели се преместват и голям брой предмети падат от полици. Звънят големи камбани. Сградите се повреждат, някои - значително: постройките с подсилена конструкция получават пукнатини в мазилката, обикновените тухлени здания получават умерени повреди, като малки пропуквания на стените и частично срутване на комини. Каменните и кирпичени постройки получават тежки повреди, като големи пропуквания на стените, частични срутвания на стени и покриви. Могат да се нарушат съединителни части на тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят силно. Във водните басейни се образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на изворите се променя. Кладенците променят водното си ниво. Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни участъци.

	VIII
	ЗА КРАЙДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ

Тежки повреди на зданията и паника. Изпитват безпокойство даже хора, управляващи превозни средства. В зданията - премества се и понякога преобръща тежката мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките с подсилена конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания получават повреди като срутване на комините, големи пукнатини в стените; някои от тях могат да получат частични обрушвания. Много от селските постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи, част от зданията се срутват. Нарушаване на връзки в тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и реките. В почвата се появяват пукнатини; възможни са и в асфалта. Променят се дебитът и нивото на водоизточниците.

	IX
	Всеобща паника сред хора и животни, всеобщи повреди на зданията и много разрушения. Постройките с подсилена конструкция получават зеещи пукнатини в стените, до разрушаване на конструктивни връзки и срутване на части от зданията. Много от обикновените тухлени здания се обрушват частично, а някои от тях - напълно. Много постройки от кирпич и камък се срутват напълно. Паметници и колони се прекатурват. Появяват се или пресъхват извори. Широки и дълги пукнатини в терена. Разкъсвания в подземни тръбопроводи. Възможни са изкривявания на ж.п. релси и повреди на пътни платна.Чести свличания и сривания на земни маси. Оводнявания в равнинни места.

	X
	Значителни до пълни разрушения на повечето сградите. Разкъсвания и изкривявания на подземни тръбопроводи. Изкривявания на ж.п. релси и тежки повреди на мостовете. Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки пукнатини и разкъсвания на почвата, големи каменопади и движение на свлачища. Сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите. Образуват се нови езера. 

	XI
	Унищожаващо. Невъзстановими повреди се получават и в най-добре конструираните здания, подземни и наземни съоръжения. Значителни деформации на земната повърхност, разкъсвания и разломявания с метрови амплитуди. Повсеместни обрушвания на земни и скални маси. 

	XII
	Променящо земния пейзаж. Всички сгради и съоръжения са унищожени. Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразования. Променят се русла и направления на реки, образуват се водопади, изчезват и се появяват водоеми. 


ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНИ потенциални ефекти и последствия от земетресение при различна степен сеизмична интензивност (ефектите и последствията при по-висока интензивност включват всички изредени за предходната степен):

6-та степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник /МШК/: 

- поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред ("изплашващо" въздействие)

7-ма степен МШК:

- повишен риск от автопроизшествия по време на труса;

- къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса;

- в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж.п. трасета;

- ранени хора (очаквани единични случаи)

8-ма степен МШК:

- трудно контролируемо поведение на хора и животни;

- висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него;

- ранени, възможни и смъртни случаи;

- пожари в ограничени размери;

- прекъсване на токоподаване, евентуално и на телефонни линии;

- активизиране на свлачища;

- напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.);

- възможни технологични аварии;

- възможни аварии по тръбопроводи

9-та степен МШК:

- наличие на пожари, наводнения;

- смъртни случаи;

- прекъснато електроснабдяване на големи територии;

- възможни прекъсвания на водо- и газоподаване;

- напълно неизползваеми транспортни артерии;

- опасност от епидемии;

- наложителна необходимост от медицинско обслужване, от подслони, завивки, храни и вода, осветителни и отоплителни източници.

Сравнителна таблица

между скалите на Рихтер и Медведев-Шпонхойер-Карник

Рихтер/Медведев-Шпонхойер-Карник
 1   /1-ва степен 

Усеща се много рядко

* може да предизвика световъртеж или гадене

* птиците и животните са неспокойни


        /2-ра степен 

Усеща се на закрито от малко хора, особено по последните етажи, или от чувствителни и нервни хора

* висящите предмети се люлеят

* може да предизвика световъртеж и гадене

* вратите се люлеят бавно

  3  /3-та степен 

Усеща се на закрито от повечето хора. Движението наподобява бърза вибрация.

* Най-осезаемо се усеща по горните етажи на високи сгради

* недвижещите се превозни средства се тресат леко

* висящите предмети се люлеят


         /4-та степен 

На закрито се усеща от много хора, на открито от по-малко

* Хората, които спят леко, може да се събудят

* Вибрациите наподобяват минаващ наблизо товарен камион

* чиниите, прозорците и вратите звънтят

* стените и рамките на по-паянтови сгради се напукват

* течностите в незатворени съдове се раздвижват

* недвижещите се превозни средства се тресат видимо

  4  /5-та степен
Усеща се и на закрито и на открито от повечето хора

* Сградите треперят

* чиниите и стъклените предмети се чупят

* малки или нестабилни предмети падат

* всички врати се отварят и затварят рязко

* предмети и мебели се местят

* течности в контейнери се разливат

* Мазилката пада, комините също могат да пострадат


          /6-та степен
Усеща се от всички, както навън, така и вътре

* хората се придвижват несигурно

* чиниите, стъклените предмети и прозорците се чупят

* украшения, книги и картини падат

* някои от мебелите може да се преобърнат

* секциите се движат

  6  /7-ма степен
Хората са силно изплашени и се втурват да бягат от къщите си, всеобща тревога

* Много хора се затрудняват да стоят изправени

* водата се раздвижва и се размътва

* пясъчните и чакълени брегове се вдлъбват

* комините се напукват значително, стените също

* мазилки падат в големи количества

* тухлите и различните снадки се разместват


/8-ма степен
Страхът на хората ескалира в масова паника

* шофиращите са в шок

* дърветата се клатят силно и клоните се чупят

* кал и пясък се изхвърлят от земята в малки количества

* появяват се временни и постоянни промени в извори и езера

* земята се навлажнява, дори на стръмни наклони

* комини, колони, монументи и кули падат

  7  /9-та степен Всеобща паника

* Земята се напуква видимо

* големи части от добре построени сгради пропадат

* някои сгради се разместват от основите си и рамките се напукват

* резервоарите се увреждат сериозно

* подпочвени тръби се пукат


       /10-та степен Земята се разцепва на ширина до няколко инча (1 инч е равен на 2,54 см.). Паралелно до канали и потоци се появяват цепнатини.

* Многобройни свлачища се появяват по бреговете на реките

* диги и прегради сериозно са разрушени

* повечето сгради се разрушават

* закопани тръби се цепят

* асфалт и други пътни настилки се напукват

  8  /11-та степен Нарушения в земния слой, струпвания на земни пластове

* Широки цепнатини, свлачища и течове

* вода, пясък и кал се изригват от земята в големи количества

* диги и заграждения се разрушават напълно

* малко от сградите оцеляват

* големи, подсигурени мостове се рушат

* железопътните линии се огъват и се впъхват под земята


       /12-та степен Разрушенията са тотални и почти изцяло са разрушени каквито и да било конструкции

* появяват се свлачища и многобройни цепнатини

* големи части от скали се отчупват и падат

* езерата преливат, формират се водопади, а реките се отклоняват

* по земята се появяват вълни

* хоризонтът и нивото на видимост се изкривяват

* предметите се изстрелват нагоре във въздуха
Охрана 


(адм. и помощен персонал, деца)





ПОДАЛ СИГНАЛ ЗА ОПАСНОСТТА





Упълномощено отговорно длъжностно


лице: Сашка Валентинова Борисова


тел. 0876873524








ДИРЕКТОР


Нина Мартинова Транкова       тел. 0887641457





ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ


Нина Мартинова Транкова


Сашка Борисова


Нина Петкова














Личен състав на групите


Сашка Борисова


Нина Петкова


Гинка Стефанова





ДЕЦА


Адм. и помощен персонал








ЕЕНСП-тел.112





ОЦ на РДПБЗН


Плевен


тел. 064820112


тел. 064802221


тел. 064864342





Упълномощено длъжностно лице


Сашка Борисова


тел. 0876873524








РУП- гр. Долна Митрополия


Тел 065 522 456





ОД на РСПБЗН-………..





тел. 802221





ДИРЕКТОР


Нина Мартинова Транкова


тел. 0887641457








ЦСМП-ПЛЕВЕН 


(ФСМП - гр. Д.М.)


тел. 06552343





ОД по ОбСС- гр.Д.М.


Тел. 065 522 343





РИОСВ-Плевен


тел. 0886399054


тел. 064/800831








РЗИ-Плевен


тел. 064/823304, тел. 064/822328


тел. 064/823409











